SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POKRYCIA DACHU OBIEKTU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W KATOWICACH 
UL. ROŹDZIEŃSKA NR 25  STRONA POŁUDNIOWA

1.Przedmiot zamówienia

Wymiana pokrycia z dachówki, wymiana rynien, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wymiana płotków przeciwśniegowych, deskowania, włazów dachowych.

2. Zakres robót.

Zgodnie z przedmiarem inwestorskim. W pozycjach wycen kosztorysowych należy ująć listwy uszczelniające kalenicowe ze szczotką lub paskiem aluminiowym, taśmą do obróbek kominiarskich, taśmą pod gąsior.

3.Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

4.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

5.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z inspektorem nadzoru.

6.Wymagania ogólne

1.Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje  zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentację tą Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów w I gatunku.

2.Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien  dołączyć do ofert informację, gdzie będzie  składowany gruz, kto będzie go przewoził 
i składował.

3.Prace prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”.

4.Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami „Prawa Budowlanego„ ,BHP , p.poż, z uwzględnieniem norm technicznych 
oraz technologii wykonania robót.

5.W kalkulacji poszczególnych pozycji należy ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki będą traktowane jako błędnie sporządzone kalkulacje.

6.Zespół Szkół Gastronomicznych zabezpiecza dostęp do wody i energii elektrycznej nie odpłatnie do celów wykonania  przedmiotowego zakresu remontu.